Приложение 1 к материалам   Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу СПб, Петровский пр-кт,д.1 №1 от 22.03.2023
Отчет по выполненным работам в жилом комплексе ТСЖ «Петровский» за 2022 г.
	№

п/п
	Перечень работ
	Исполнитель


	
	Строительные работы и обслуживание зданий и сооружений, благоустройство территории.
	

	1
	Проведены работы по гидроизоляции фасада и кровли  здания (внепланово)
	ИП Зиминков 

	2
	Проведен ремонт плитки фасада 
	ТСЖ «Петровский» 

	3
	Проведены работы по  помывке фасадных стекол  и оконных стекол лестничных маршей.
	ООО "Наша услуга"

	4
	Проводились систематические (при необходимости)  работы по очистке кровли от снега и наледи, удалению сосулек.
	ИП Зименков Д.В.
ИП Степовой В.Н. 

	5
	Работы по благоустройству - покупка и высадка  рассады цветов, высадка деревьев, стрижка и полив газонов, очистка территории от снега в зимний период.
	ТСЖ «Петровский»

ИП Горностаев С.С.

	6
	Нанесена дорожная разметка на парковке около дома
	ИП Шумилов В.А.

	7
	Установлен забор по границе территории МКД
	ИП Ганецкий В.В.

	8
	Установлен шлагбаум перед въездом на парковку около дома дома
	ТСЖ «Петровский»

	9
	Ревизия и ремонт освещения внутреннего двора(шаров пандуса)
	ТСЖ «Петровский»

	10
	Ревизия и ремонт железной полукруглой части кровли(кв. 26,41)
	ИП Багиев

	11
	Проводились периодические  работы по  дератизации и дезинсекции  МОП.
	ТСЖ «Петровский»

	12
	Подготовка к отопительному сезону - осмотр общего имущества МКД, проверка тепловых коммуникаций, опрессовка отопления и ГВС,  оформление нормативной документации. 
	ТСЖ "Петровский"

	13
	ППР вентиляции замена возд фильтров, насоса циркуляции
	ТСЖ "Петровский"

	
	Ремонт тротуара (брусчатки) между 2 пар. и запасным выходом пом. 12-н(5м) и площадки рядом с мусорными баками(9м)
	ТСЖ "Петровский"

	14
	Выполнено удлинение  крытой мусорной площадки под инвентарь (тележки, метлы лопаты и т.п.)
	ТСЖ "Петровский"

	15
	Проведена гидроизоляция крыши помещения машинного отделения лифта.
	ИП Ганецкий В.В.

	16
	Проведены работы по оформлению территории жилого дома  и холлов подъездов к новогоднему празднику.
	ТСЖ "Петровский"

	
	       Газовая котельная, горячее водоснабжение, отопление.
	

	1
	Проведена модернизация 4х котлов
	ООО "Кавис"

	2
	Промыты стояки отопления с 11-го по 16-ый и 6-го по 8-й
	ТСЖ "Петровский"

	3
	Проведена замена управляющих клапанов и датчиков, ремонт насосов отопления и ГВС.
	ООО "Кавис"

	4
	Ежемесячное техническое обслуживание оборудования котельной
	ООО "Кавис"

	
	Узел ХВС, холодное водоснабжение
	

	1
	Проведена замена фильтрующих компонентов в фильтрах очистки ХВС: уголь, сорбент, кварц зернистый.
	ООО "НЭК"

	3

	Проведен ремонт и замена запорной арматуры на тех.этажах 1,8,10, а также в подвале.
	ТСЖ "Петровский"

	
	Система видеонаблюдения, контроля доступа
	

	1
	Периодический ремонт системы видеонаблюдения
	ООО "Эльтон"

	2
	Ежемесячное техническое обслуживание системы видеонаблюдения
	ООО "Эльтон"

	
	Лифтовое оборудование
	

	1
	Техническое освидетельствование лифтового оборудования.
	ООО «РЦС»

	2
	Страхование лифтового оборудования
	ООО«Группа Ренессанс страхования»

	3
	Ежемесячное техническое обслуживание лифтового оборудования
	ООО "ОТИС-Лифт"


